DiggAi GmbH

Gebrauchsanweisung

Instructions for Use (IFU)

DiggAi Capture — Digitale Patienten-Anamnese-Plattform

| Dokument-Nr. | RM-IFU-001 |
| --- | --- |
| Version | 0.1 ENTWURF — nicht für Markteinführung |
| Datum | 2026-05-07 |
| MDR-Klasse | Klasse I (Selbstzertifizierung, MDR Anhang I §23) |
| Hersteller | DiggAi GmbH |
| Anwendungsbereich | DiggAi Capture — Capture-Modus (DECISION_SUPPORT_ENABLED=false) |
| Sprache | Deutsch (DE) — English summary in Appendix A |
| Freigabe durch | — (Anwalt-Review A5 ausstehend) |

# 0. Inhaltsverzeichnis

# 1. Zweckbestimmung (Intended Purpose)

DiggAi Capture ist eine digitale, webbasierte Plattform für die administrative Erfassung von Patientenstammdaten und Anamneseinformationen in deutschen Arztpraxen.

DiggAi Capture ist KEIN Medizinprodukt im Sinne der MDR Art. 2(1). Die Software:

- trifft keine klinischen Entscheidungen,

- stellt keine Diagnosen,

- gibt keine Therapieempfehlungen aus,

- analysiert keine Biomarker, Laborwerte oder bildgebende Daten,

- ersetzt keine ärztliche Beurteilung.

Die einzige automatisierte Funktion ist das regelbasierte Routing von Patienten in vordefinierte Wartezimmer-Kanäle anhand von administrativen Kriterien (z. B. Fachrichtung, Beschwerdetyp). Diese Routing-Empfehlung ersetzt nicht die ärztliche Einschätzung.

HINWEIS: DiggAi Capture ist kein Notfall-Warnsystem. Bei medizinischen Notfällen sofort den Notruf 112 wählen. Das System erkennt keine klinischen Notfälle.

# 2. Anwenderkreis

## 2.1 Vorgesehene Anwender

DiggAi Capture richtet sich an zwei Anwendergruppen:

### 2.1.1 Medizinisches Fachpersonal (Administration)

- Medizinische Fachangestellte (MFA)

- Praxisinhaber und Ärztinnen / Ärzte (Verwaltungsfunktionen)

- Praxismanager

- Voraussetzung: Grundkenntnisse PC-Bedienung und Webbrowser; Schulung gemaß Abschnitt 7

### 2.1.2 Patienten

- Keine medizinische Vorbildung erforderlich

- Sprachunterstützung: Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Spanisch, Farsi, Italienisch, Französisch, Polnisch

- Barrierefreiheit: ARIA-konforme Bedienung, Keyboard-Navigation (BITV 2.0-Audit ausstehend)

## 2.2 Nicht vorgesehene Verwendung

- Klinische Entscheidungsunterstützung jeglicher Art

- Notfall-Triage oder Notfallversorgung

- Automatisierte Diagnose oder Therapieempfehlung

- Einsatz ohne vorherige MFA-Schulung (vgl. Abschnitt 7)

- Verwendung außerhalb der EU ohne Rechtsberatung

# 3. Kontraindikationen und Einschränkungen

HINWEIS: DiggAi Capture darf NICHT als alleinige Grundlage für klinische Entscheidungen verwendet werden. Das System erzeugt ausschließlich administrative Routing-Hinweise.

Folgende Einschränkungen sind zu beachten:

- Kein Einsatz als Ersatz für die ärztliche Anamnese — das System unterstützt die Vorbereitung, nicht die Diagnostik

- Kein Einsatz bei Patienten in akut lebensbedrohlichen Zuständen — direkte Notaufnahme erforderlich

- Keine Verarbeitung von genetischen Daten oder besonders sensitiven Gesundheitsdaten gemäß DSGVO Art. 9 (Ausnahme: explizite Einwilligung + DSFA)

- Kein Einsatz ohne gültige DSGVO-Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) zwischen DiggAi GmbH und der Praxis

- Keine Nutzung der DiggAi Suite-Funktionen (KI-Triage, Ambient-Scribe, Billing-Optimierung) im Capture-Modus

# 4. Technische Anforderungen

## 4.1 Systemanforderungen Praxis (Admin-Interface)

| Browser | Chrome ≥ 120, Firefox ≥ 121, Edge ≥ 120, Safari ≥ 17 (andere auf Anfrage) |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Windows 10/11, macOS 13+, Linux (Ubuntu 22+) |
| Bildschirmauflösung | Mind. 1280 × 720 px |
| Internetverbindung | Mind. 5 Mbit/s Download, Latenzen < 500 ms empfohlen |
| JavaScript | Aktiviert (Pflicht) |
| Cookies | Session-Cookies müssen akzeptiert sein (HttpOnly, Secure) |

## 4.2 Systemanforderungen Patienten (Anamnese-Interface)

| Geräte | Smartphone, Tablet oder Desktop-PC mit Touchscreen oder Maus |
| --- | --- |
| Browser | Alle modernen Browser (s. 4.1); PWA-Installation optional |
| Offline-Fähigkeit | Eingeschränkt verfügbar über PWA-Cache bei kurzem Verbindungsausfall |
| Kamera / Mikrofon | Optional für Videosprechstunde (separate Funktion) |

## 4.3 Backend-Infrastruktur

| Hosting Frontend | Netlify CDN — diggai.de (Europa-Region) |
| --- | --- |
| Hosting Backend | Fly.io Frankfurt (fra) — DSGVO-konform, Region EU |
| Datenbank | Neon PostgreSQL 16, Region eu-central-1 Frankfurt (AWS) |
| Verschlüsselung Transit | TLS 1.2+ erzwungen (HSTS preload, max-age=31536000) |
| Verschlüsselung at-Rest | AES-256-GCM für PII-Felder; Neon-native Disk-Verschlüsselung |
| Datenspeicherort | Ausschließlich EU (Frankfurt) — kein Transfer in Drittländer |
| Backup | Täglich; 7 Tage Retention; RPO 24 h / RTO 4 h |

# 5. Datenschutz und Sicherheit (DSGVO)

## 5.1 Rechtsgrundlagen

DiggAi Capture verarbeitet personenbezogene Daten auf Basis folgender Rechtsgrundlagen:

- DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. b: Vertragsanbahnung / -erfüllung (Arzttermin)

- DSGVO Art. 9 Abs. 2 lit. h: Gesundheitsversorgung durch Fachpersonal

- DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. a: Einwilligung des Patienten (digitale Signatur)

## 5.2 Verarbeitete Datenkategorien

| Stammdaten | Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, BSNR der Praxis |
| --- | --- |
| Anamnesedaten | Symptombeschreibungen, Vorerkrankungen, Medikamente, Allergien |
| Einwilligungen | Signatur (AES-256 verschlüsselt), Formularversion, Zeitstempel |
| Audit-Logs | Zugriffsprotokolle ohne Patienteninhalt (nur IDs + Metadaten) |
| NICHT verarbeitet | Genetische Daten, biometrische Daten, Zahlungsdaten |

## 5.3 Betroffenenrechte

Patienten haben folgende Rechte gemäß DSGVO:

- Auskunft (Art. 15): Über alle gespeicherten Daten

- Berichtigung (Art. 16): Korrektur unrichtiger Daten durch MFA

- Löschung (Art. 17): Technische Löschung auf Antrag (Soft-Delete + Bereinigung)

- Einschränkung (Art. 18): Verarbeitungseinschränkung auf Anfrage

- Datenübertragbarkeit (Art. 20): Export auf Anfrage

## 5.4 Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)

HINWEIS: Vor der produktiven Nutzung von DiggAi Capture muss ein AVV gemäß DSGVO Art. 28 zwischen der Praxis und DiggAi GmbH abgeschlossen werden. Bitte kontaktieren Sie datenschutz@diggai.de.

# 6. Inbetriebnahme

## 6.1 Einrichtung durch DiggAi GmbH

Die Inbetriebnahme erfolgt durch das DiggAi-Support-Team:

- Schritt 1: Tenant-Anlage (Praxis-ID / BSNR) durch DiggAi

- Schritt 2: Erstbenutzer-Konto für Praxisinhaber / Administrator anlegen

- Schritt 3: AVV unterzeichnen (digital oder per Post)

- Schritt 4: MFA-Einweisung durch DiggAi (Dauer: ca. 30 Minuten)

- Schritt 5: Anamnese-Formular konfigurieren (Fragenauswahl, Routing-Regeln)

- Schritt 6: BSNR-spezifischen QR-Code / Link generieren

## 6.2 Patientenzugang

Patienten erhalten Zugang zum Anamnese-Formular ausschließlich über:

- QR-Code im Wartezimmer (empfohlen)

- Direktlink per SMS / E-Mail (auf Anfrage)

- Kein öffentlich durchsuchbares Formular — zugangsgebundener BSNR-Link

# 7. Schulung und Qualifikation

Folgende Schulungsmaßnahmen sind vor dem produktiven Einsatz verpflichtend:

| MFA-Grundschulung | Einmalig bei Inbetriebnahme, ca. 30 Min. durch DiggAi-Support |
| --- | --- |
| Datenschutz-Einweisung | DSGVO-Pflichten, Betroffenenrechte, Meldepflicht bei Datenpannen |
| Formular-Konfiguration | Frageauswahl, Routing-Regeln, Sprach-Einstellungen |
| Jährliche Auffrischung | Empfohlen; Pflicht bei änderungen der Zweckbestimmung |

# 8. Bedienung (Kurzanleitung)

## 8.1 Praxis-Dashboard (Admin)

- Login: https://diggai.de/verwaltung/login — Benutzername + Passwort + MFA

- Patientenübersicht: Eingegangene Anamnesebogen einsehen und verwalten

- Konfiguration: Formular-Templates, Routing-Regeln, Benutzer-Verwaltung

- Export: PDF-Zusammenfassung für Patientenakte

- Audit-Log: Zugriffsprotokolle einsehen (Datenschutzbeauftragter)

## 8.2 Patienten-Anamnese (Frontend)

- Schritt 1: QR-Code scannen oder Link öffnen

- Schritt 2: Sprache auswählen

- Schritt 3: Fragen beantworten (Mehrfachauswahl, Freitext, Skalen)

- Schritt 4: Datenschutz-Einwilligung digital unterschreiben

- Schritt 5: Formular abschicken — Anamnese erscheint im Praxis-Dashboard

# 9. Fehlerbehebung

| Formular lädt nicht | Internetverbindung prüfen; Browser-Cache leeren (Strg+Shift+R); anderen Browser versuchen |
| --- | --- |
| Login funktioniert nicht | Passwort zurücksetzen über "Passwort vergessen"; MFA-App prüfen; Support kontaktieren |
| Patient erhält Fehlermeldung | QR-Code neu generieren (Ablaufzeit 24 h); Link erneut senden |
| Anamnese erscheint nicht im Dashboard | Browser-Refresh (F5); max. 30 s Verzögerung bei hoher Last |
| Formular zeigt falsche Sprache | Sprachauswahl am Anfang des Formulars nutzen; Browser-Spracheinstellung prüfen |
| System insgesamt nicht erreichbar | Status-Seite: status.diggai.de; Support: support@diggai.de |

# 10. Sicherheitshinweise

HINWEIS: NOTFALL: DiggAi Capture ist kein Notfall-Kommunikationssystem. Bei medizinischen Notfällen sofort 112 anrufen. Das System darf nicht zur Weiterleitung von Notfall-Patienten verwendet werden.

Folgende Sicherheitsregeln sind einzuhalten:

- Zugangsdaten nicht weitergeben — jede MFA erhält eigenes Konto

- Session nach Nutzung abmelden (automatischer Logout nach 15 Minuten Inaktivität)

- Verdacht auf unbefugten Zugriff sofort an support@diggai.de und den Datenschutzbeauftragten melden

- Datenpanne (DSGVO Art. 33): Meldung an Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 h

- Software-Updates werden automatisch eingespielt — keine manuelle Installation nötig

- Keine Installation von Browser-Erweiterungen auf Praxis-PCs die auf DiggAi zugreifen, ohne IT-Freigabe

# 11. Support und Kontakt

| Allgemeiner Support | support@diggai.de — Reaktionszeit: Werktage < 4 h |
| --- | --- |
| Datenschutz / AVV | datenschutz@diggai.de |
| Sicherheitsmeldungen | security@diggai.de (verschlüsselt auf Anfrage) |
| Notruf (System down) | Statusseite: status.diggai.de |
| Hersteller | DiggAi GmbH, Deutschland |
| Website | https://diggai.de |

# 12. Wartung und Updates

DiggAi Capture ist ein Cloud-Service. Wartung und Updates erfolgen durch DiggAi GmbH:

- Software-Updates: Kontinuierlich (Zero-Downtime-Deployment via Fly.io)

- Geplante Wartungsfenster: Sonn- und Feiertage 02:00–04:00 Uhr MEZ (Ankündigung 48 h vorher)

- Datenbank-Backups: Täglich automatisch (7 Tage Retention)

- Prüfung auf Sicherheitslücken: Continuous (Dependabot + monatlicher Pen-Test)

- Anwender-Benachrichtigung bei wesentlichen Änderungen der Zweckbestimmung: per E-Mail

# 13. Versionshistorie

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 0.1 ENTWURF | 2026-05-07 | Initiale Erstellung. claude-code-05, Lauf 05. Review durch CK + Anwalt (A5) ausstehend. |

# Appendix A: English Summary (IFU)

This document is the Instructions for Use (IFU) for DiggAi Capture, a web-based digital patient intake platform for German medical practices.

## A.1 Intended Purpose

DiggAi Capture is an administrative digital intake tool for collecting patient master data and anamnesis information. It is NOT a Medical Device under MDR Art. 2(1). The software does not make clinical decisions, diagnoses, or therapy recommendations.

HINWEIS: EMERGENCY: DiggAi Capture is NOT an emergency response system. Call 112 immediately in medical emergencies. Do not use this system to triage emergency patients.

## A.2 Intended Users

- Medical administrative staff (MFA) and practice owners

- Patients — no medical training required; 10 languages supported

## A.3 Contraindications

- Must not be used as sole basis for clinical decisions

- Must not be used for emergency triage

- Suite features (AI triage, billing optimization, ambient scribe) require separate CE certification and are not available in Capture mode

## A.4 Technical Requirements

- Modern web browser (Chrome/Firefox/Edge/Safari, current versions)

- Internet connection (min. 5 Mbit/s)

- Data hosted exclusively in EU (Frankfurt, Germany) — GDPR compliant

## A.5 Support

- Email: support@diggai.de

- Security: security@diggai.de

- Website: https://diggai.de